## Slide 1
Диагностика микропроцессорной централизации с микропроцессорными тональными рельсовыми цепями на Кольцевой линии Московского метрополитена
Попов Денис Анатольевич
г. Москва сентябрь 2020

## Slide 2
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
Схема информационного взаимодействия
СТДМ
МПЦ ЭЛ
ЦМ КРЦ-М
МСПУ
Стрелки
Светофоры
Рельсовые цепи
Измерительная панель

## Slide 3
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
МПЦ ЭЛ
Контроль объектных контроллеров

## Slide 4
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
МПЦ ЭЛ
Контроль коммутаторов ЛВС

## Slide 5
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
МПЦ ЭЛ
Контроль центрального процессора

## Slide 6
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
МПЦ ЭЛ
Контроль источника бесперебойного питания

## Slide 7
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
МПЦ ЭЛ
Контроль аппаратуры тональных рельсовых цепей

## Slide 8
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
ЦМ КРЦ
Контроль аппаратуры тональных рельсовых цепей

## Slide 9
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
ЦМ КРЦ
Контроль тональных рельсовых цепей

## Slide 10
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
МСПУ
Контроль питающей установки

## Slide 11
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
АРМ инженера по мониторингу

## Slide 12
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
Диагностические ситуации

## Slide 13
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
Программа инциденты

## Slide 14
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
Голосовое оповещение персонала ЦДМ
Информация о выявлении важных ситуаций дублируется голосом
Фильтр пользователя позволяет гибко настраивать систему - выбирать какие ситуации и для каких объектов должны быть озвучены

## Slide 15
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
АРМ Автоматизированного Технического Обслуживания (АТО)
Протокол сформированный средствами АРМ АТО

## Slide 16
Особенности:
Получение всей указанной информации на всей глубине хранения архива для любого контролируемого устройства;
Результат представляется в табличном виде с возможностью экспорта в Excel или другой табличный редактор.
Назначение:
Вычисление количества срабатываний устройства автоматики;
Подсчет количества переходов контролируемого устройства автоматики из одного состояния в другое;
Подсчет длительности нахождения устройства автоматики в любом из его возможных состояний;
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.
Подсчет ресурса устройств
Автоматизированный подсчет статистики состояний любых контролируемых объектов

## Slide 17
Спасибо за внимание
2
10
www.apkdk.ru
ООО “КИТ”
2020 г.